竞 争 性 磋 商

文 件

项目编号：SYZBFW201616

项目名称：山东轻工职业学院校园网建设与运维服务

招标人：山东轻工职业学院

代理机构：山东三阳项目管理有限公司

日期：二〇一六年六月十四日

目     录

敬   告 …………………………………………2

第一部分 磋商邀请…………………………………………3

第二部分 磋商须知…………………………………………5

第三部分 采购项目技术要求………………………………14

第四部分 合同文本…………………………………………15

第五部分 附件--响应文件格式……………………………17

敬     告

说明：

①《营业执照》经营范围：所投内容表述不清楚者，须提供发证机关出具的证明原件；

②各服务商因自身原因资格审查当天无法提供相关证书原件者，可提前进行资格审查。

1、请各服务商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书原件备案。

资格审查内容：

（1）《营业执照》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

（2）《税务登记证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

（3）《组织机构代码证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

注：已办理上述“三证合一”的单位提供《营业执照》<或由公证机关或发证机关出具的证明>原件及复印件。

（4）《开户许可证》原件及复印件

（5）法定代表人授权委托书原件

（6）全权代表身份证原件及复印件，如被授权代表人参加会议，须携带养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件及复印件

（7）投标诚信承诺书原件

（8）近一年财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件。

注：①财务状况报告证明材料是指提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明；②缴纳税收的证明材料主要是指服务商税务登记证（国税、地税）和参加政府采购活动前三个月内交纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③交纳社会保障资金的证明材料主要是指社会保险登记证和参加采购活动前前三个月内交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。依法免税或不需要交纳社会保障资金的服务商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：以上资料须单独准备、不需密封，用于资格审查。

2、资格审查时间：2016年6月27日下午2:00（北京时间)分

资格审查地点：山东三阳项目管理有限公司开标室（淄博市张店区新村西路鑫城中心C座517室）

3、交纳磋商保证金截止时间：2016年6月27日上午10时00（北京时间）止，以“银行到帐日期”为准。延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。

4、投标报价表上必须加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章，全权代表签字或盖章。

注：全权代表是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表。

第一部分  磋商邀请

山东三阳项目管理有限公司受山东轻工职业学院委托，对山东轻工职业学院校园网建设与运维服务进行竞争性磋商采购，欢迎合格的服务商前来洽谈。

一、项目名称：山东轻工职业学院校园网建设与运维服务

二、项目编号：SYZBFW201616

三、项目分包情况：

| 包号 | 项目名称 | 服务商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东轻工职业学院校园网建设与运维服务 | （1）投标人需提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户许可证等有效证件； （2）本项目不接受联合体投标。 |

四、获取磋商文件

1.时间：2016年6月14日至 2016年6月20日08：00-11:30；13:30-17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：山东三阳项目管理有限公司（淄博市张店区新村西路鑫城中心C座516室） 。

3.方式：1）服务商领取磋商文件时须提供《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》（副本）、法定代表人身份证的复印件（双面），以上复印件均须加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章且不得带有任何标注或说明。

2）现场报名或邮寄。

4.售价：100元/套，如需邮寄请另付人民币50元特快专递费，售后不退。

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2016年6月27日14时00分（北京时间）

2.地点：山东三阳项目管理有限公司开标室（淄博市张店区新村西路鑫城中心C座517室)

六、磋商时间及地点

1.时间：2016年6月27日14时00分（北京时间）

2.地点：山东三阳项目管理有限公司开标室（淄博市张店区新村西路鑫城中心C座517室)

七、联系方式

1.招标人：山东轻工职业学院

地  址：山东省淄博市周村区米山路30号

联系人：张老师

联系方式：0533-6811511

2.招标代理机构：山东三阳项目管理有限公司

地    址：淄博市张店区新村西路鑫城中心C座516室

联系人：刘女士    丁女士

联系方式：0533-3071895

电子信箱：syzb0533@163.com

八、发布媒介：中国采购与招标网

第二部分  磋商须知

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的山东轻工职业学院校园基础网络建设与运维服务项目。

2．定义

2．1“招标人”系指采购本项目的山东轻工职业学院。

2．2“招标代理机构”系指组织本次磋商活动的山东三阳项目管理有限公司。

2．3“服务商”系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的服务商。

2.4“成交服务商”系指参加本项目磋商，被确定成交并与招标人签订合同的服务商。

3．服务商的要求

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6 具备法律行政法规规定的其他条件；

3．7 完全满足磋商文件的实质性要求；

3．8 凡具备磋商文件要求资格，有履约能力的服务商均可参加。

3. 9对服务商的限制条件：

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该项目的谈判活动。

3.9.3专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

3.9.4服务商应当从招标人或者招标代理机构合法获得招标项目的磋商文件。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．费用

5．1无论磋商结果如何，服务商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用；

5．2招标代理机构按照成交金额的一定比例向成交服务商收取采购代理服务费，具体金额为：人民币伍仟元整。

6．踏勘现场

6.1 服务商踏勘现场发生的费用自理。

6.2 服务商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由服务商负责。

6.3 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，服务商在编制磋商文件时参考，招标人不对服务商据此作出的判断和决策负责。

7．响应文件

7．1响应文件的组成

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标商务偏离/响应表

（4）投标技术偏离/响应表

（5）技术方案

（6）施工方案

（7）运维方案

（8）资质证明文件

（9）投标人认为需要提供的其它资料

7．2响应文件编制及密封要求

(1)响应文件按7.1要求的顺序合订成册。

(2)响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。响应文件须装袋密封，外封套应写明：服务商的全称、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章，全权代表签字或盖章。

(4)响应文件中报价表必须加盖服务商公章或者具有同等法律效力的投标专用章和全权代表签字或盖章。

(5)服务商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7．3响应文件必须在2016年6月27日14：00时前送达磋商地点。

- 磋商保证金

8．1服务商应在2016年6月27日上午10：00时前交纳磋商保证金,具体金额为（人民币）：壹万元整。

8．2磋商保证金缴纳形式：保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。山东省财政厅认可的担保公司出具的投标担保等非现金形式交纳，户名必须与服务商名称一致。必须注明拟报项目名称。

收款单位：山东三阳项目管理有限公司淄博分公司

开户银行：齐商银行股份有限公司营业部

行号：3134 5300 1880

银行账号：801100701421017014

联系方式：0533-3071895

缴纳截止时间：2016年6月27日上午10：00（北京时间）止，以“银行到帐日期”为准。延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。

8．3未按8.1和8.2条要求提交磋商保证金的将被视为报价无效。

8．4 成交服务商的磋商保证金应当在与招标人签订了政府采购合同后五个工作日内无息退还。

8．5未成交的服务商的磋商保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还（有8．6情形之一的除外）。服务商因自身原因耽搁领取，造成磋商保证金的退还时间超过5个工作日的，招标人或者招标代理机构不承担延后退还的责任。

8．6发生下列情况之一，磋商保证金不予返还：

（1）服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）服务商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交服务商不与招标人签订合同的；

（4）服务商与招标人、其他服务商或者招标代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

9．报价要求

（1）所有投标报价中的单价和总价均以人民币“元”表示。

（2）招标人对本项合同服务期限内的投资金额不做限制。对于服务商的判定条件仅限于建设范围与具体合作内容。投标人应综合考虑合同包含的所有风险责任的各项费用及其他附带服务的费用及以上完成项目承包范围的全部费用等。

10．评审工作程序

10.1服务商全权代表向磋商小组递交响应文件

10.2公开第一轮提交的合作文件。

10.3抽签决定服务商磋商次序

10.4磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的服务商，不得进入具体磋商程序。

在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的服务商如果少于两家，应终止磋商，重新组织谈判。

10.5磋商开始，与服务商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一服务商按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据服务商响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的服务商相同的机会。

(1)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。

(2)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

(3)服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

10.6各服务商进行提交服务项目承诺：

磋商结束后，参加磋商的服务商应当对磋商的承诺以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

10.7由磋商小组采用综合评分法对提交最后服务商的响应文件进行综合评分。

10.8确定成交服务商。

10.9招标人与成交服务商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及技术和服务要求等事项签订服务合同。

11．磋商内容

11.1项目的商务部分、技术部分等内容。

12.评审原则与评审方法

12.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交服务商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交服务商，谈判程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12．2评审标准

本项目以综合评分法进行，评标委员会将对通过资格及实质性响应性审查的各合格服务商根据以下标准和方法进行评议和评分。评标委员会将严格按照招标文件的要求评标，第一部分为商务部分评标,第二部分为技术部分评标，对所有服务商的评估，都采用相同的程序和标准。最终根据两部分评标汇总的综合得分高低顺序推荐中标服务商。若有相同的最高得分，则由技术部分得分最高的服务商排序在前。

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有服务商的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下：

各部分评分分值分布如下：

PB：商务部分           满分50分

PT：技术部分           满分50分

PT和PB部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值。

综合得分P：P＝PT＋PB

具体分值及评分因素分布如下：

| 评分部分 | 评分细则 | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| PT技术部分 (50分) | T1.评审委员会根据投标人在此次项目投入的不同厂商设备（仅限华为、锐捷、华三品牌）的各项参数、性能等情况，审查其对本项目需求的满足度，依据：技术响应偏离表、逐条应答表和证明文件，进行评分，满分38分。 有任何一条不响应或负偏离、或要求提供技术参数证明材料的未提供相关证明材料，扣2分,扣完为止。 | 38分 |
|  | T2. 技术方案设计的先进性：评审专家根据投标方技术方案设计情况的科学性、合理性与学校的实际情况切合度等,在0-2分之间评分。 | 2分 |
|  | T3根据服务实施方案的时间进程安排和维护服务安排情况,在0-3分之间评分。 | 3分 |
|  | T4为方便学生进行业务办理，需要投标方提供掌上APP营业厅，要求提供软件截图，现场手机查看，提供掌上APP得4分，未提供或者无软件截图不得分。 | 4分 |
|  | T5投标人须提供全国统一的服务电话（固定电话、移动手机号除外），服务电话需要提供开户相关证明材料，支持投标现场验证。 | 3分 |
| PB商务部分 (50分) | B1 投标人须在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，须提供合法有效的营业执照复印件（盖章）。法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本项目。 | 2分 |
|  | B3 投标人提供职工社会保险缴纳记录得1分 | 1分 |
|  | B4投标人提供有效期内的信用等级AAA证书，得4分，未提供信用等级证书或者证书不在有效期范围内得0分。（提供复印件加盖企业公章或者具有同等法律效力的投标专用章） | 4分 |
|  | B5投标人提供高校校园网基础设施建设投资运维服务项目案例的合同，提供3份案例合同得2分，每增加一个案例合同加2分，满分12分。（合同须提供首尾页复印件并加盖企业公章或者具有同等效力的投标专用章） | 12分 |
|  | B6 投标人提供高校校园网基础设施建设投资运维服务项目的用户使用报告，提供3份用户使用报告得2分，每增加一个用户使用报告加1分，满分9分。（用户使用报告必须有学校盖章） | 9分 |
|  | B7校园网至少允许不低于2家运营商接入，投标人提供同一项目同时与2家及以上运营商合作案例的合同（非带宽购买），提供1个案例得2分，满分12分。（合同首尾页复印加盖企业公章或者具有同等法律效力的投标专用章） | 12分 |
|  | B8投标人需提供所投设备原厂商针对此项目的授权函原件，得1分，未提供授权函的不得分。 | 1分 |
|  | B9竞谈现场阐述和答辩的情况等 ，在0~4分之间评分。 | 4分 |
|  | B10 投标人提供的其它智慧校园应用及平台优惠承诺情况在0~5分之间评分。承诺内容被客户及评标委员会认可的一项得1分，每增加一项得1分，最高得5分 | 5分 |
| 评审其他注意事项： (1)投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及做出承诺。 (2)评审标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要谈判人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能做出不利于谈判人的评议和评分。 (3)投标人针对评审办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评审委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。 (4)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评审委员会有权做出对投标人不利的认定。评审委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。 |  |  |

13．磋商小组

招标人、招标代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

14．磋商评审纪律

14.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给服务商或与服务商有关的单位或个人；

14.2在磋商过程中，服务商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

14.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

15．无效磋商与废标

15.1服务商有下列情况之一者，其磋商视为无效：

（1）在规定的截止时间之后递交响应文件的；

（2）未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）未按规定交纳保证金的；

（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（5）未经财政部门核准，提供进口产品的；

（6）未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；

（7）不符合法律、法规规定的其他情形。

15.2服务商有下列情况之一，其磋商视为废标：

（1）服务商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）服务商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，服务商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）服务商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案；

（6）服务商向招标代理机构提供不正当利益；

（7）成交服务商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

16．对响应文件的修正

16．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商内容为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （3）服务商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

17. 成交公示

成交公告内容应当包括招标人和招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交服务商名称、地址和成交金额以及磋商小组成员。

18．成交通知

18．1在磋商有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的成交服务商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

18．2成交通知书是合同的一个组成部分。

- 19．合同授予

- 19．1 磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

- 19．2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经招标人同意，成交服务商不得向他人转让成交项目。

- 20．本项目磋商有效期为60 个日历天。

21．签订合同

21．1成交服务商应按规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

21．2磋商文件、成交服务商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

第三部分   采购项目技术要求

本次采购共分为 1个包，服务商须按磋商文件要求对所投包号做出服务承诺响应，否则作废标处理。

一、项目概况：

为使山东轻工职业学院信息化发展建立协同创新长效机制，充分发挥社会各方在推进教育信息化工作中的作用和市场配置资源的优势，推进教育信息化事业共同发展,山东轻工职业学院拟在校园网络基础设施建设中，引入社会力量，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，基于“资源共享、平等互利、精诚合作”的原则，现对校园网络基础设施建设及运维服务项目进行招标。

此次招标主要合作内容如下：

（一）建设范围：

| 序号 | 区域 | 房间数 | 场地覆盖 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一教学楼 | 59 |  | 有线、无线 |
| 2 | 第二教学楼 | 29 |  | 有线、无线 |
| 3 | 第三教学楼 | 42 |  | 有线、无线 |
| 4 | 第四教学楼 | 7 |  | 有线、无线 |
| 5 | 第五教学楼 | 5 |  | 有线、无线 |
| 6 | 第六教学楼 | 71 |  | 有线、无线 |
| 7 | 第七教学楼 | 74 |  | 有线、无线 |
| 8 | 第八教学楼 | 75 |  | 有线、无线 |
| 9 | 办公楼 | 47 |  | 有线、无线 |
| 10 | 图书楼 | 14 |  | 有线、无线 |
| 11 | 信息楼 | 59 |  | 有线、无线 |
| 12 | 车库 | 7 |  | 有线、无线 |
| 13 | 第一食堂 |  | 2 | 无线、1有线 |
| 14 | 第二食堂 |  | 4 | 无线、1有线 |
| 15 | 第三食堂 |  | 10 | 无线、6有线 |
| 16 | 文体馆 |  | 4 | 无线、1有线 |
| 17 | 1号宿舍 | 70 |  | 有线、无线 |
| 18 | 2号宿舍 | 70 |  | 有线、无线 |
| 19 | 3号宿舍 | 12 |  | 有线、无线 |
| 20 | 4号宿舍 | 20 |  | 有线、无线 |
| 21 | 5号宿舍 | 76 |  | 有线、无线 |
| 22 | 6号宿舍 | 84 |  | 有线、无线 |
| 23 | 7号宿舍 | 105 |  | 有线、无线 |
| 24 | 8号宿舍 | 75 |  | 有线、无线 |
| 25 | 9号宿舍 | 149 |  | 有线、无线 |
| 26 | 10号宿舍 | 149 |  | 有线、无线 |
| 27 | 11号宿舍 | 160 |  | 有线、无线 |
| 28 | 操场 |  | 8 | 无线 |
| 29 | 篮球场 |  | 8 | 无线 |
| 30 | 文化广场 |  | 8 | 无线 |
| 31 | 大门广场 |  | 4 | 无线 |
| 32 | 新建区域 | 服务期内做好持续建设 |  |  |

（办公室内利用原有的网线，办公区域网络更换万兆汇聚交换机，千兆至桌面，并增加无线覆盖，全院有线网络、无线网络形成一个扁平的网络结构）

（二）合作年限：

学校（甲方）将与中标方（乙方）首次签定10年期合同，向中标方开放校园网络建设与运营市场，中标方为学校提供校园网络基础建设与运维、以及其它协助。合作时限自合同签订日起开始计算，合作期结束后事宜，由双方另行商议。

（三）具体合作内容

1、以上规定合作区域有线和无线网络设备提供、工程建设、运营、维护、更新、升级服务，采用外包服务方式，合作方需全部投资完成本项目约定内容，要求在2016年08月20日前完成整体建设并交付甲方使用。中标合作方施工前，须将整体建设和施工方案提交学校，校方审核通过后方可进行施工。乙方须按照双方约定的服务指标进行服务交付，甲方不限定乙方资金投入上限，在合作期内乙方须按照双方约定的建设及运维服务指标持续进行资金、设备、技术、运维、更新、升级等方面进行投入，以保证网络服务质量，甲方在本项目合作范围内、合作期限内将不再投入任何费用。

2、合作方需按照甲方要求实现合作区域内无线网络全覆盖、有线网络设备按照学校整体建设及运维服务指标需求（具体见投标技术要求）进行设备升级，实现有线网络和无线网络无缝对接、一体化运维管理。

3、网络建设所需软硬件及配套设备、设施全部由合作方负责提供，包含但不限于《投标技术要求》中所列出的设备；投标方需事先实地勘察，但设备数量应不少于《投标技术要求》中所列出的设备数量，实施过程中按实际需求提供，直到满足建设目标为止；学校为合作方提供楼宇间互联光缆使用权，如果楼宇间光缆不能满足本项目建设及服务指标要求，将由校方提供管道合作方敷设光缆。合作方投入的资产产权归乙方所有；合同终止后，如果不继续合作必须在规定的时限内完成对甲方的资产转移或者撤出全部乙方投入的资产；如在校方规定的时限内乙方没有及时撤出相关设备，妨碍校方正常管理使用工作，校方有权撤出乙方设备，并不负责保管，如有损失概不负任何赔偿责任。

4、合作方须安排足够数量的专职维护人员负责校园网络从建设开始至合作期限结束的网络维护工作，并建立统一的呼叫中心和完善的服务体系以确保网络系统稳定可靠运行。投标时需提供所投设备（服务器除外）的原厂商的服务承诺函，承诺服务年限为3年。

5、合作方根据自身情况，提出运营收费模式、收费标准，合作方应承诺师生免费使用无线网络访问校内教学资源，学生访问互联网收费标准不高于周边学校目前收费标准，学生用户对应互联网出口及相关费用由合作方承担，出口带宽需满足承诺服务标准。

6、合作方建设统一的无线校园网运营管理体系；该运营体系需要使得学校能够同时与多家市场主流运营商（包含但不限于电信、移动、联通、铁通）进行合作开展固移融合等业务，同时该运营体系建立后至少允许接入两家运营商开展相关业务。

7、建设完成后校方共享设备使用权和管理权，合作单位应向学校提供网络的整体运行细节和技术资料。当校园网管理要求变动时，合作单位应及时做出调整，如特殊时期的网络资源管控等。收费、运营及维护由合作单位负责，须承诺遵守国家有关文件规定和法律法规，将其所承建的校园无线网络设施向各家运营商公平开放。

8、本次项目整体建设及后期追加设备安装所需要的机柜、连接线缆、软件安装所需的服务器和软件环境等均由合作方按需要提供。

9、合作方按照学校的规划、技术要求（含网络速率、网络质量要求）、工程实施要求拟定施工方案，施工方案经学校审批后，在合同签订后2个月内，一次性建成覆盖服务合作区域内的有线无线网络及综合布线系统，否则将取消合作资格，所有损失由合作方自行承担。

10、师生使用现有工号或学号登录校园网络。网络安全管理方面要满足公安部82号令的要求，合作方应向学校提供管理维护所必须的技术手段、相关参数和业务数据。能根据学校相关要求，及时进行互联网行为管理及互联网访问限制；能根据教育主管部门和安全部门要求，提供互联网出口的日志查询。

11、为保证无线信号传输，学校在各楼栋的弱电机房提供适当位置供合作方进行设备和线路安装；学校配合合作方进行通信、供电等设施的施工和供电检修维护，对合作方的通信设备提供安全保障。

12、在建设校园网络平台时，应充分考虑当前和未来至少5-10年网络技术和应用需求的发展，使其具备良好的可扩展性。既要满足目前的使用要求和学校信息化发展规划，更应考虑未来在不改变主体架构的前提下，实现平滑升级和扩容。

13、合作期内，乙方应及时、充分征求校方意见，根据学校发展的需要，对学校的信息化建设进行动态持续的投入。

14、针对学院学生上课机房网络出口要与办公用网络出口隔离，机房集中使用时不会影响到办公网络的使用质量。

15、用户使用的系统管理软件，合作方提供与学院智慧校园接入接口。

二、投标商务要求：

1、投标人近三年内，承担并完成过三所类似高校校园网基础设施投资建设与运维服务项目，需提供相关合同复印件（复印件加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章），多提供将进行加分处理。

2、投标人具有成熟的运维服务体系，有类似高校校园网基础网络运维服务经验，提供不低于三份用户使用报告复印件（复印件加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章），多提供将进行加分处理。

3、投标人在经营活动中没有重大违法记录，需提供在有效期内的公司信用等级AAA证书（复印件加盖公章或者具有同等法律效力的投标专用章）。

4、投标人必须有设备厂商对本次合作项目的授权函和不低于3年的服务承诺函（提供原件，否则取消评选资格）；

5、校园网至少要允许不低于2家运营商（电信、移动、联通）同时接入，以满足工信部的反垄断经营要求,不满足者作废标处理。

6、全校学生可以自主选择不同运营商宽带，且宽带账号必须使用学生学号或者其他非手机号码作为认证账号，手机号与宽带账号可以不进行绑定；不满足者作废标处理。

7、为了有助于智慧校园的建设，能够提供相关软件（仅限教学、教辅、教助相关软件平台）和优惠措施的将进行加分处理；

三、投标技术要求：

（一）建设目标

通过本次校园网基础设施的投资建设，要求实现以下基本目标：

1、对原有的设备进行淘汰更新或者升级，建设基于云计算、数据中心、认证中心的强壮核心，从而提升网络的稳定性和可靠性；

2、对原有的网络逻辑架构进行重新梳理，改变传统的三层网络管理模式，采用全网集中网关、集中认证的扁平化网络架构，统一接入层交换机配置，简化汇聚层交换机配置，将所有用户接入认证、访问权限授予、外网计费功能交由核心设备统一实现，使网络管理更加高效；

3、学校现有大量关键网络设备已经服役多年，在本次改造完成后将不再使用。整个校园网核心采用扁平化设备，与用户精细化管理平台相配合，实现校园网扁平化架构和用户精细化管理。

4、建设基于有线、无线一体化的统一用户平台，满足全校师生的有线无线高速上网的需求。

5、建设更为开放、透明的校园网运营商选择、收费机制，确保用户在有线、无线一体化的基础上，能够灵活自主地选择电信、移动、联通等运营商。形成良好的校园网运营商市场氛围，并帮助学校信息化管理部门对校园网的运营进行监督管理。

6、统一账号，对于师生用户，使用统一运营管理系统。账号归学校统一管理，统一以学生学号（教师工号）为登录账号。

7、统一安全审计，应能满足公安部82号令的相关要求。

8、基于校园无线网络的应用系统,为学校日常管理提供辅助。

9、有针对学校师生服务的统一服务热线电话（固定电话或移动手机号除外）和掌上APP，服务热线电话需要提供开户合同。

（二）技术总体要求

1、综合布线

A.综合布线规范可靠，前瞻性强，能满足未来10-20年各相关系统的建设应用需要。考虑是隐蔽工程和施工，综合布线线材需要使用一线厂商产品，如安普，TCL，普天，西蒙。

B.符合国家关于智能化系统工程的规范和标准以及与智能化系统设计、施工相关的各种规范与标准，如《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006、《综合布线系统工程施工及验收规范》GB50312-2007等。

C.综合布线系统标准不低于超五类标准，核心到楼宇汇聚均为光纤线路；布线系统、POE供电交换机可利用配线间已有机柜，但如当前机柜空间不够，需要投标方提供机柜。

2、统一网络平台

A.建成一个由学校主导，开放共享的有线、无线统一网络平台。支持扁平化架构，基于QINQ技术，认证、网关，DHCP等功能上收至核心设备。该网络平台必须支持学校相关信息业务扩展的需要，至少能容纳20000个终端同时在线，每秒认证终端数必须>=900个。

B.统一出口管理，建设一套基于校园现有统一身份认证平台的多运营商的出口解决方案以满足校方的共建、共享需求，学校有对出口设备的监管权以保障校园网的安全，满足校方对网络的管理及日志记录相关安全要求。

C.无线网AP须全面支持802.11ac。无线覆盖针对不同区域进行针对性地布放设计。走廊式宿舍区域采用每房间部署面板AP方式，提供至少2个有线接入点，满足室内任意角落信号优于-65dB，单用户接入速率达到10Mbps以上。

D.有线网络、无线网络须全面支持IPv6协议。

3、统一账号

A.所有师生的上网账号做到一套账号实现有线、无线、学校、合作商的统一认证、管理，真正做到全校一张网的实际需求。

B.账号管理灵活，可以根据学校的教学、管理需要对账号进行灵活的基于时间、地点、终端类型等手段管理。

C.方案要采用主流认证接入技术，比如：802.1x、Web等方式以更好的适应各类终端的接入需求。

D.要保证各用户能够方便自由地选择合作网络运营商。

E.每账号下要能支持对绑定终端的类型、数量、接入模式的完整管控。

4、统一监管与服务

A.坚持整个网络平台的使用权归属校方，统一对网络平台进行管理和服务以最大化的保障师生权益。

B.技术管理上要有稳定的管理队伍以及能够满足基于用户的端到端的技术手段和配套管理制度。

C.提供一套各运营商共用的Radius计费管理平台，且必须与学校现有数字化校园身份系统无缝对接，满足统一账号的要求。

5、统一安全审计

A.整网安全应能满足公安部82号令的相关要求，实现实名制记录追踪。

B.网络平台的安全要纳入到学校信息安全保护体系中，作为学校信息安全体系的一部分，应按照学校的整体信息安全规划方案的设计要求进行安全设施部署。

6、其他技术要求

A.网络产品品牌要求：主要网络设备（交换机、出口设备、无线设备）品牌必须为国内外知名品牌（Aruba、Cisco、华三、锐捷、华为），选用的主要网络设备（交换机、出口设备、无线设备）需为同一品牌。

B.建设后的有线和无线网络须全面同时支持IPv4和IPv6协议（双栈）。

C.本项目中涉及到的软件平台所使用的服务器，由投建人进行投资,对服务器品牌要求使用联想、HP、DELL、浪潮等品牌。

（三）成熟度要求

所设计的技术方案、实施方案必须在全国高校有过成功应用案例，提供不低于3个院校的合作合同或者用户使用报告。

（四）运维服务目标

| 服务方式/项目 | 服务级别类型 | 服务级别指标 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 用户满意度 | >80% | 1-(不满意case数/总Case数)*100% |
|  | 校园网骨干性能 | ≧20G | 核心性能 |
|  | 校园无线网接入技术 | 支持802.11a/b/g/n/ac | 全网无线终端兼容指标 |
|  | 校园无线网信号强度 | ≧-65dbm | 无线覆盖信号指标 |
|  | 无线网室内覆盖范围 | ≧95% | 覆盖区域包含：办公楼、教学楼、宿舍楼等校内存在用户使用无线服务的室内场所。 |
|  | 无线网室外覆盖范围 | ≧60% | 覆盖区域包含：操场、体育馆及校内存在用户使用无线服务的室外空旷场所。 |
|  | 校园网可容纳用户数 | ≥20000 | 整网可容纳接入用户数 |
| 集中管控平台 | 有线无线统一认证 | 采用数字校园统一身份认证账号 | 使用一个账号（学号）能实现校内有线无线统一认证，校园网入网即认证，一次认证实现校内免费、校外收费模式 |
|  | 上网日志记录 | 符合公安部82号令技术要求 | 基于实名的用户上网日志记录 |
| 服务台 | 服务时间 | 7*14 | 每周7天，每天8:30~22:30为服务提供时间 |
|  | 事件承诺时效解决率 | >90% | 按时效解决Case数量/Case总数量 |
|  | 服务台事件一次处结率 | >70% | （1-转入二线事件/总CASE数量）*100% |
| 事件管理 | 事件录入率 | >99% | 事件总数量/有效通话总数量*100% |
|  | 信息准确率 | >99% | （1-错误Case数/总Case）*100% |
|  | 现场服务时间 | 7*14 | 每周7天，8:30~22:30提供上门服务 |
| 配置管理 | 信息准确率 | >96% | （1-错误数/总数量）*100 |
|  | 信息缺失率 | <10% | 未记录系统的数量/总数量*100% |
| 网络运维 | 可用性 | >95% | 核心及汇聚网络全年无故障分钟数/365*24*60 |

（五）主要设备技术参数要求

为了实现校园无线网络建设及服务目标，参选人所投方案至少须满足以下技术要求：

1、核心交换机（2台）

本次校园网建设涉及无线网络建设，无线网络建设完成后，网络中的设备将会是原来的数倍，为了减轻管理员的压力及网络的稳定性，本次网络改造要求整体架构采用扁平化设计，将用户的网关和准入上收至核心交换机，因此，对核心交换机的性能和表项有一定的要求。大量终端通过Potal接入,需要核心交换机具有降噪的功能。同时考虑资源节约的问题，核心机房将会涉及POE受电设备，核心交换机要求支持POE供电板卡。核心交换机具体参数要求如下：

A.交换容量≥24Tbps，包转发性能≥7,200Mpps；

B.业务模块插槽数≥5个，主控引擎槽位≥2个，电源槽位≥2个；

C.支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性，提供官网选配信息截图；

D.核心交换机需要满足整机ARP表项≥168K。提供第三方权威测试报告

E.支持大规模集中认证扁平化解决方案，全网统一网关和认证上收至核心设备：要求单台设备支持≥8万个IPv4/IPv6双栈终端集中认证和并发在线，支持802.1x、Portal、PPPoE等多种认证模式，支持有线/无线统一认证。如核心交换机不能实现8万终端同时在线集中认证，集中认证功能无法在核心交换机上实现，必须单独配置两台集中认证网关，与网络核心设备配合实现集中认证，集中认证网关与核心互联必须采用40G端口互联，保证网络性能。提供官网截图作为证明材料；

F.支持迅雷、QQ、360等非认证类HTTP报文的的识别和过滤即WEB降噪功能，保障高峰期用户WEB认证快速接入体验、减少对核心的压力，提供官网截图作为证明材料；

G.为了保障核心设备稳定性，防雷标准≥ 6KV ，并提供权威测试报告证明。

H.提供能证明本设备其他能力（如：40G转发延迟、SDN、数据中心特性）的第三方权威机构测试报告。

2、出口网关设备（至少1台）

未来学校采用多ISP外网链路，采用出口设备主要有以下功能：

一是可以为后期提供出口链路冗余，二是减少单链路的带宽压力，三是可以通过出口进行链路的智能选择，提高用户上网的体验效果。考虑到以后可能与联通、电信、移动、教育网进行互联，每个运营商都需要本证2条冗余链路进行工作。由于现在接入光电口不确定，所以需要出口路由器需要具有8个光口，以便后期能够够进行灵活的运营商链路互联。同时，多业务路由器还需要和校园网其他设备相连，所以要求具备4个万兆接口，以保证带宽需要。

出口网关设备具体参数要求如下：

A.要求出口路由器具备能够使用的≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥4个万兆光口。

B.实际配置并发≥5000个SSL VPN和≥5000个IPsec VPN。

C.能够识别用户账号，根据用户账号进行带宽控制和路由选路。

D.具备日志功能，能够识别到用户访问的网站，并且和日志服务器进行联动，以满足公安部82号令法规。

3、楼宇汇聚交换机（至少24台）

汇聚交换机是每个楼宇进行接入汇聚，然后汇聚上联至区域汇聚设备。为保证数据传输带宽，要求汇聚交换机支持10G链路上联区域汇聚交换，1G链路下联接入交换机。

楼宇汇聚交换机具体参数如下：

A.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；

B.交换容量≥260Gbps，转发性能≥95Mpps提供官网截图；

C.为保证与学校现有设备兼容，需要支持ERPS(G.8032),提供官网截图。

D.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能,提供官网截图。

E.端口支持8KV电击，提供第三方权威测试报告

4、办公POE交换机（至少20台）

POE交换机是为无线AP进行远程供电的设备，根据受电设备的不同，需要POE设备同时支持POE、POE+两种供电方式。

POE交换机具体参数如下：

A.固化10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥27，提供官网截图；

B.背板交换容量≥250Gbps，包转发率≥96Mpps，提供官网截图；

C.接入端口支持8KV电击，提供第三方权威测试报告；

D.为保证与学校现有设备兼容，需要支持ERPS(G.8032),提供官网截图。

E.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能,提供官网截图。

5、宿舍POE交换机（至少49台）

宿舍POE交换机主要为宿舍面板AP进行远程供电，具体参数要求如下：

A.固化10/100/1000M以太网端口≥24，SFP+光接口≥2个；

B.单台POE交换机下同时可连接墙面接入点≥22；

6、无线控制器（至少1台）

根据当前主流品牌的WLAN技术，无线网络部署必须采用控制器加瘦AP结合模式，保证无线网络稳定运行。该部署模式下，用户的流量需要通过无线控制器进行转发，要求无线控制器具有较高的转发性能。同为考虑用户的无线接入体验，需要提供多种无线准入方式。

无线控制器具体参数要求如下：

A.默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理2500个AP ，提供官网截图；

B.802.11转发性能≥40G ，提供官网截图；

C.板卡固化10G光口数≥2，无须额外线卡；

D.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；

E.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利。

7、无线接入点

由于无线接入点为无线终端的接入设备，数据通过无线电波进行无线传输，数据在传输的过程中容易受到外界的干扰，方案设计时需要充考虑环境的特点、人员密集度、带宽需求等。所以，在不同的物理环境下无线接入点的部署应当具有不同的方式。

教学办公区域放装无线接入点具体要求如下：（至少420台）

A.支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式

B.发射功率≤20dBm

C.支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps

宿舍区域无线接入点具体要求：（至少1100台）

A.支持802.11a/b/g/n/ac，最大支持接入带宽≥1167Mbps；

B.宿舍为用户提供无线服务的同时需要提供有线服务，提供至少2个100Mbps以太网电口；

C.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；

D.支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证。

室外区域无线接入点具体要求：（至少16台）

A.支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式

B.射频卡工作模式：内置智能天线 2.4G&5.8G

C.支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps；

D.避雷方式：内置避雷

E.IP67防护等级，提供官方截图；

八、运营管理平台（1套）

校园内不同身份类型、不同介质接入的用户提供一体化认证计费服务，系统采用标准radius体系构建，能够为其他采用标准协议设备提供radius支持，系统操作简便，人机交互顺畅，减轻人员操作、维护难度。具体参数要求：支持20000用户同时并发，最高支持20000用户开户；支持常用的终端设备，包括IOS、Android、Windows系统。认证系统和Portal系统应该具备逃生功能，即在认证系统异常或Portal系统异常等情况下，扁平化核心交换机应为用户提供逃生功能，并在系统恢复正常后，能够切换为正常的认证模式。

考虑后续与运营商合作，本平台需要和出口设备联动支持基于用户的路由选择用带宽限制，同时学校用户监管权限，学校可以查看所有用户的使用情况。

A.为降低出口链路单点故障，此次部署的认证计费系统为旁路部署模式；

B.为满足未来能平滑升级到IPv6网络，认证系统必须支持IPV6认证及计费；

C.能够兼容业内主流交换机厂商的交换机设备（思科、H3C、锐捷、华为等）；

D.支持基于用户限速及用户路由功能。

E.支持802.1x认证、web认证(含portal软件)、MAC认证功能。

F.配置并发在线授权≥20000。

G.支持营销促销配置，需支持特定时间范围缴费打折（不需要更改用户套餐），特定时间对特定用户自动启用计费策略（例如12日开始正式计费，设置完成后系统12日自动开始对特定用户开始计费）等功能；需要提供管理界面配置截图。

H.支持管理界面配置无线终端类型（定义终端为PC还是移动终端），需要提供管理界面配置截图。

9、Portal管理平台（1套）

该平台可以为用户提供WEB身份准入，为了提升用户的体验，需要为不同的终端提供不同的认证页面，具体要求如下：

A.支持有线和无线的统一web认证；

B.支持流量保活和页面保活两种保活机制；

C.针对平板电脑、手机、PC（包括笔记本）可推送不同的页面。

D.配置支持至少20000用户并发授权。

10、日志管理平台（1套）

为满足公安部82号令的要求，需要日志平台可以实现实名上网日志。无线网络终端采用动态地址分配方式，如果进行出口NAT日志记录，很难确认特定时段对应的具体用户终端，具体要求如下：

A.满足公安部82号令要求

B.采用B/S架构，通过WEB的方式随时随地管理系统

C.日志备份还原： 支持原始日志和用户上网明细的备份和还原

D.用户NAT前后IP查询

E.URL日志收集查询

F.用户或IP应用流量统计

G.URL处理能力：支持单点能够收集带宽1000M链路的URL

H.NAT处理能力：支持每秒2W条NAT日志

11、网络管理平台（1套）

在此次全校的网络设备建设方案中，将要新上的业务与设备较多，因此需要运维管理软件对网络设备提供实时监控，并且通过图形化展示，当网络发生故障后，可以及时通知管理员进行故障处理，从而降低管理员的维护压力。

A.能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机等设备管理；

B.自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图；

C.支持声音、邮件、短信等多种告警方式；

D.支持软件版本及配置文件统一管理；

E.支持各种日志及报表管理；

12、配套服务器配置（2台）

日志管理服务器（1台）配置要求如下：

2U机架式服务器,8盘位机型、1颗IntelXeon E5-2420 CPU（六核心）、主频1900MHz、8G内存*2、主板集成双口网卡、硬盘容量2*300G+4*1T 3.5寸 SAS 15K、配置RAID卡、冗余电源。

运维管理服务器（1台）配置要求如下：

2U机架式服务器,8盘位机型、1颗IntelXeon E5-2420 CPU（六核心）、主频1900MHz、8G内存*2、主板集成双口网卡、硬盘容量3*300G 3.5寸 SAS 15K，配置RAID卡、冗余电源。

说明：

1、投标人需针对以上技术要求做逐点应答； 提供技术偏离/应答表；

2、投标人必须承诺：招标人在签订合同前随时有权利要求投标人提供此次投标设备参加复查性测试，如参选人5日内无法提供设备配合测试或测试内容与投标文件应答内容不一致，则判定为虚假应标，取消中标资格并承担相应的法律责任。

四、其他要求：

投标人需要制作PPT，现场阐述建设方案、运营方案和后期服务方案、公司实力、合作案例、有利于信息化建设的优惠承诺，时间30分钟。（现场演示设备、材料自行准备）

第四部分 合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

A、成交通知书

B．响应文件                   （见响应文件）

C．磋商文件                   （见磋商文件）

D．服务方案及承诺             （见响应文件）

E、采购项目内容及要求         （见磋商文件第三部分）

F、澄清文件

G、合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议。

二、 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、服务范围：详见磋商文件

四、服务投资额：

五、服务期限：    年。   年  月  日－    年  月  日。

六、服务质量保证

（1）乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

（2）乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三天内，应迅速查处并书面答复。

（3）如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

六、转让

除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给第三方，如遇特殊情况确定转让给第三方，乙方应向甲方提供书面申请说明原因，转让内容、转让方式及第三方式背景，业务能力等相关资料，经甲方对第三方考核合格后，出具书面同意文件，才可实施转让。如乙方所推荐的第三方不能符合甲方要求，甲方有权指定受让的第三方。

七、违约责任

合同生效后，如甲方违约，则甲方双倍返还履约保证金；如乙方违约，甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失，履约保证金不予退还。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会申请仲裁。

- 九、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

甲      方：（公章）                乙      方： （公章）

法定代表人	                       法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）         或授权委托人：（签字或盖章）

地      址：                         地      址：

电      话：                         电      话：

第五部分 附件——响应文件格式

一、磋  商  函

________________ :

(服务商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与招标人、其他服务商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份；

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、我方愿提供   元整作为磋商保证金。

10、若我方成交，我方愿意按磋商文件规定交纳履约保证金。

11、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

服务商（盖章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

二、开标一览表

项目编号：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 交付使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币）：金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

注：内容包括：项目投资总额、工程建设、网络设备及其它优惠承诺，投标服务商自行添加。

服务商（盖章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

三、商务偏离/响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应 | 选择项 （符合、负偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

四、技术偏离/响应表

| 名称 | 技术要求 | 响应 | 选择项 （符合、负偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

五、技术方案：技术方案详细要求，见《投标技术要求》，方案至少要包含：需求分析、整体架构设计、出口设计、骨干设计、无线设计、运营平台设计等。

六、施工方案：根据学校的实际情况进行现场踏勘，输出整体建设施工方案，方案至少包含施工标准、现场设计、工期计划、项目管理等。

七、运维方案：至少包含：服务支撑体系、服务内容及服务响应时间和时效。

投标人认为需要提供的其它资料。

八、服务商相应资质证明文件：

a、《营业执照》复印件；

b、《税务登记证》复印件；

c、《组织机构代码证》复印件；

注：已办理上述“三证合一”的单位提供《营业执照》<或由公证机关或发证机关出具的证明>复印件。

d、《开户许可证》复印件；

e、法定代表人授权委托书复印件；

f、全权代表身份证复印件，如被授权代表参加会议，须携带养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件；

g、投标诚信承诺书复印件；

h、近一年财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。

九、服务商认为有必要提供的其他资料及需要说明的内容

1、法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：      年     月      日至      年      月       日

姓名：            性别：

年龄：            职务：

系                                的法定代表人。

特此证明。

服务商：

日  期：      年      月      日

2、法定代表人授权委托书

____________________________:

__________________________(服务商全称)法定代表人_____________授权______________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的_______________项目_________（项目编号）投标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

服务商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：           年   月   日

| 全权代表身份证复印件 （正面） | 全权代表身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

3.诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我方在此慎重做出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在项目中标后不进行转包和非法分包；

9、我单位在中标合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

供    应    商：（盖章）

法定代表人签字：（签字）

日          期：      年      月      日